МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Д/С №5 « УЛЫБКА»

**Акт
 технического осмотра здания МБДОУ №5» Улыбка»**

|  |  |
| --- | --- |
| 20.10.2022г |   |

 ПРИКАЗ № 24 гДигора

Комиссия, назначенная приказом \_завед. от 20.10.2022г № 22//1, в составе:

председателя: \_Газаловой А.Л.;

членов комиссии: \_\_\_Цалиевой Р.Г.,КорнаевойИ.А.,Авзурагова М.В.,Корнаева В.Б.

провела 20.10.2022г технический осмотр здания МБДОУ д/с №5 « Улыбка » по адресу: г.Дигора,ул.В.Акоева 1 «а».

В результате осмотра установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование конструкций,****оборудования и устройств** | **Оценка состояния,****описание дефектов** | **Перечень необходимых****и рекомендуемых****работ, сроки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Корпус 1обследование крыши  | износ составляет 80% | полное замена крыши |
| 2 | Проверка электропроводки  | износ составляет 80% | полное замена крыши  |
| 3 | Проверка системы отопления  | износ составляет 80%  |  \_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 4 |  Проверка санузлов |  неудовлетворительное состояние рукомойков и унитазов |  Полное замена унитазов |
|  5 |  Проверка полов | неудовлетворительное состояние  |  Полное замена и стяжка ;установка подпольного отопления |
| 6 |  Корпус №2 |  Замечаний нет | \_ |
| Председатель комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.Л.Газалова |
| Члены комиссии: 1.Цалиевой Р.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.Корнаева И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.Авзурагова М.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4.Корнаева В.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |