МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Д/С №5 « УЛЫБКА»

**Акт  
 технического осмотра здания МБДОУ №5» Улыбка»**

|  |  |
| --- | --- |
| 20.10.2022г |  |

ПРИКАЗ № 24 гДигора

Комиссия, назначенная приказом \_завед. от 20.10.2022г № 22//1, в составе:

председателя: \_Газаловой А.Л.;

членов комиссии: \_\_\_Цалиевой Р.Г.,КорнаевойИ.А.,Авзурагова М.В.,Корнаева В.Б.

провела 20.10.2022г технический осмотр здания МБДОУ д/с №5 « Улыбка » по адресу: г.Дигора,ул.В.Акоева 1 «а».

В результате осмотра установлено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование конструкций,** **оборудования и устройств** | | **Оценка состояния,** **описание дефектов** | | **Перечень необходимых** **и рекомендуемых** **работ, сроки** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | |
| 1 | Корпус 1 обследование крыши | | износ составляет 80% | | полное замена крыши | |
| 2 | Проверка электропроводки | | износ составляет 80% | | полное замена крыши | |
| 3 | Проверка системы отопления | | износ составляет 80% | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4 | Проверка санузлов | | неудовлетворительное состояние рукомойков и унитазов | | Полное замена унитазов | |
| 5 | Проверка полов | | неудовлетворительное состояние | | Полное замена и стяжка ;установка подпольного отопления | |
| 6 | Корпус №2 | | Замечаний нет | | \_ | |
| Председатель комиссии | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | А.Л.Газалова | |
| Члены комиссии: 1.Цалиевой Р.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.Корнаева И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.Авзурагова М.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4.Корнаева В.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |
|  | |  | |  | |